汕头职业技术学院校园分布式光伏产教融合建设项目需求书

一、基本情况

为深入贯彻习近平生态文明思想，落实《广东省人民政府办公厅关于印发广东省推进分布式光伏高质量发展行动方案的通知》以及《广东省教育厅关于加快推进校园分布式光伏建设的通知》要求，学校积极响应，紧密结合自身发展需求，计划在既有建筑在符合安全条件的前提下，按照“宜装尽装”原则建设分布式光伏发电系统，助力校园节能减排、优化能源结构，同时也为相关专业教学科研创造实践条件，有力推动产教融合向高质量迈进。

（一）项目范围

- 校本部（濠江区东湖）、金园校区

|  | 校 区 | 占地面积（亩） | 建筑面积（m2) | 教职工（人） | 在校生（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校本部 | 436 | 280213.29 | 500 | 9000 |
| 2 | 金园校区 | 56 | 46395.65 | 100 | 3000 |
|  | 合 计 | 492 | 326608.94 | 600 | 12000 |

（二）校园建筑物情况（单位：平方米）

1．学校本部（濠江区东湖）

（1）建筑物概况：

| 类型 | 用途 | 学校本部 |
| --- | --- | --- |
| 教学科研及辅助用房 | 教室 | 24528.11 |
|  | 图书馆 | 16053 |
|  | 实训场所 | 42541.54 |
|  | 室内馆 | 1995.07 |
|  | 会堂 | 3624 |
| 教学科研及辅助用房汇总 |  | 88741.72 |
| 生活用房 | 教工食堂 | 500 |
|  | 附属用房 | 2735.86 |
|  | 学生宿舍 | 89921.25 |
|  | 学生食堂 | 13128.23 |
|  | 教工宿舍 | 3362.3 |
| 生活用房汇总 |  | 109647.74 |
| 行政办公用房 | 行政用房 | 7199.89 |
| 总计 |  | 205589.35 |

（2）主要建筑物基本信息表：

| 序号 | 建筑物名称 | 建筑物面积 | 最大层数 | 用途(类型) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书信息大楼 | 16053 | 7 | 综合楼 |
| 2 | 办公楼主楼A(综合楼) | 3952.98 | 6 | 教学楼 |
| 3 | 办公楼B(综合楼) | 3246.91 | 4 |  |
| 4 | 礼堂C(综合楼) | 3624 | 3 |  |
| 5 | 教学一区ABC座 | 4907.35 | 5 |  |
| 6 | 教学一区D座(风雨操场) | 2988.38 | 5 |  |
| 7 | 教学二区A座 | 2171.46 | 4 |  |
| 8 | 教学二区B座 | 2467.38 | 4 |  |
| 9 | 教学二区主体 | 4395.15 | 4 |  |
| 10 | 教学三区 | 8646 | 6 |  |
| 11 | 实训大楼(第一实训楼) | 6205.04 | 5 | 实验楼 |
| 12 | 第二实训楼 | 10376 | 6 |  |
| 13 | 第三实训楼 | 23854.92 | 7 |  |
| 14 | 学生宿舍1号楼 | 6953.2 | 5 | 生活用房 |
| 15 | 学生宿舍2号楼 | 7151.81 | 5 |  |
| 16 | 学生宿舍3号楼 | 2382.98 | 5 |  |
| 17 | 学生宿舍4号楼 | 4233.61 | 6 |  |
| 18 | 学生宿舍5号楼A座 | 2545.78 | 4 |  |
| 19 | 学生宿舍5号楼B座 | 1388.4 | 3 |  |
| 20 | 学生宿舍5号楼C座 | 1807.6 | 4 |  |
| 21 | 学生宿舍5号楼D座 | 2179.91 | 4 |  |
| 22 | 学生宿舍5号楼E座 | 1966.41 | 2 |  |
| 23 | 学生宿舍5号楼F座 | 377.72 | 2 |  |
| 24 | 学生宿舍6号楼 | 13923 | 6 |  |
| 25 | 教工宿舍1号楼 | 2257 | 6 |  |
| 26 | 教工宿舍2号楼 | 2257 | 6 |  |
| 27 | 教工宿舍3号楼 | 1552.95 | 5 |  |
| 28 | 招待所 | 1552.95 | 5 |  |
| 29 | 学生宿舍7号楼 | 17373.98 | 12 |  |
| 30 | 学生宿舍8号楼 | 24618.08 | 13 |  |
| 31 | 保安司机楼 | 727.58 | 2 |  |
| 32 | 操场配电房 | 102.23 | 1 |  |
| 33 | 第三食堂 | 5120 | 4 |  |
| 34 | 第二食堂 | 3858.59 | 2 |  |
| 35 | 第一食堂 | 4343.16 | 4 |  |
| 36 | 配电房 | 183.18 | 1 |  |
| 37 | 配电房(二级原房) | 92.14 | 1 |  |
| 38 | 平房 | 2000 | 1 |  |
| 39 | 操场看台 | 751.65 | 1 | 实验楼 |
| 40 | 教学一区风雨连廊 | 81 | 3 |  |
| 41 | C型连廊(北楼连旧食堂) | 61.05 | 1 |  |
| 42 | 北区大门 | 40.86 | 1 |  |
| 43 | 大门（新建） | 256.4 | 1 |  |
| 44 | 实验楼连廊 | 139.17 | 1 |  |
| 45 | 教学二区连廊 | 114.81 | 3 | 教学楼 |
| 46 | 第二食堂连廊 | 78.8 | 1 |  |
| 47 | 食堂备用水池 | 19.36 | 1 |  |
| 48 | 小学部(锅炉房) | 208.32 | 2 |  |

2.金园校区

（1）建筑物面积汇总表

| 类 型 | 用 途 | 金园校区建筑面积（m2) |
| --- | --- | --- |
| 教学科研及辅助用房 | 教室 | 19451 |
|  | 图书馆 | 2340 |
|  | 实训场所 | 3396 |
|  | 室内馆 | 1539.3 |
|  | 会堂 |  |
| 教学科研及辅助用房汇总 |  | 26726.3 |
| 生活用房 | 教工食堂 | 420 |
|  | 附属用房 | 2822.65 |
|  | 学生宿舍 | 11983 |
|  | 学生食堂 | 1465 |
|  | 教工宿舍 |  |
| 生活用房汇总 |  | 16690.65 |
| 行政办公用房 | 行政用房 | 2978.7 |
| 总 计 |  | 46395.65 |

（2）主要建筑物基本信息表

| 序号 | 校区 | 建筑名称 | 建筑面积m2) | 最大层数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金园校区 | 教学楼(教育学院) | 4764 | 6 | 教学楼 |
| 2 | 金园校区 | 实验楼(教育学院) | 4528 | 8 | 实验楼 |
| 3 | 金园校区 | 图书楼(教育学院) | 2556 | 7 | 教学楼 |
| 4 | 金园校区 | 函授楼(教育学院) | 3058 | 8 | 生活用房 |
| 5 | 金园校区 | 综合楼(教育学院) | 7450 | 8 | 综合楼 |
| 6 | 金园校区 | 学员楼(教育学院) | 2363 | 7 | 生活用房 |
| 7 | 金园校区 | 门市(教育学院) | 2098 | 2 | 生活用房 |
| 8 | 金园校区 | 平房(教育学院) | 420 | 1 | 生活用房 |
| 9 | 金园校区 | 食堂(教育学院) | 1465 | 5 | 生活用房 |
| 10 | 金园校区 | 校门(教育学院) | 50 | 1 | 生活用房 |
| 11 | 金园校区 | 电房(教育学院) | 50 | 1 | 生活用房 |
| 12 | 金园校区 | 老干部活动室 | 230 | 7 | 生活用房 |
| 13 | 金园校区 | 教学综合楼(幼师) | 5869 | 7 | 教学楼 |
| 14 | 金园校区 | 综合楼(幼师) | 2492 | 4 | 综合楼 |
| 15 | 金园校区 | 艺术楼(幼师) | 1800 | 6 | 教学楼 |
| 16 | 金园校区 | 办公楼(幼师) | 2216 | 6 | 办公楼 |
| 17 | 金园校区 | 学生宿舍楼A(幼师) | 2375 | 6 | 生活用房 |
| 18 | 金园校区 | 学生宿舍楼B(幼师) | 2217 | 6 | 生活用房 |
| 19 | 金园校区 | 幼师铺面 | 394.65 | 1 | 生活用房 |
| 金园校区小 计 |  |  | 46395.65 |  |  |

（二）项目建设内容

1.校企共建分布式光伏产教融合校内生产性实训基地

（1）企业投入资金建设光伏电站，按照“宜装尽装”原则建设校园分布式光伏发电系统，校企双方共同研究“光伏进校园”实训基地项目节能解决方案、设计方案和施工方案。

（2）企业捐赠资金用于实训基地配套设施设备购置（含建设用电智能采集与数字化能管平台）、改造学校低压负荷配电等，确保实训基地具备完善的教学与实践功能，为学生提供良好的实践环境。

学校现有配电系统供电负载严重不平衡，影响后期新增设备、新增空调等使用，。

3. 推动信息技术与教育教学深度融合，。

2. 项目内涵建设

（1）校外学生实践教学基地，依托基地开展职业技能培训与对外技术服务、实践实训、技能竞赛等，提高学生专业技能和职业素养。

（2）校企合作专业建设与课程开发，优化相关专业人才培养方案，开发校本教材，推动专业教学内容更新；企业技术骨干定期参与学校专业课程教学，承担一定课时的授课任务，培养适应行业需求的专业人才。

（3）师资队伍建设：为学校教师提供实践锻炼机会，接收教师到企业参与项目建设与运营管理，提升教师实践能力与专业技能水平；选派企业兼职教师、产业导师到学校任教，指导学生实践教学与毕业设计，完善学校师资队伍结构。

（4）科研合作与成果转化：共同建立产学研合作平台，与学校共同开展横向课题研究，促进学校科技成果转化，为企业提供技术支持和解决方案，提升学校在新能源领域的社会影响力和服务能力。

（5）学生实践与就业支持：为学生提供实习实训岗位；优先录用学校优秀毕业生，实现学校人才培养与企业人才需求的有效对接；提供实训基地勤工俭学岗位。

（6）社会服务：参与“双百工程”，与对口帮扶地区建立合作关系，帮助乡村地区建设分布式光伏发电设施技术指导，助力乡村振兴与产业帮扶。

二、服务要求及目标

1. 项目改造内容

1.1 响应供应商根据学校实际情况进行现场踏勘，设计分布式光伏、低压负荷配电改造、用电智能采集与数字化能管平台建设的实施方案，以满足使用需求。

2. 建设规范要求：

2.1 分布式光伏建设需根据《光伏系统并网技术要求》(GB/T 19939-2005)、《光伏发电站接入电力系统技术规定》(GB/T 19964-2012)、《光伏发电站设计规范》(GB 50797-2012)、《光伏发电站无功补偿技术规范》(GB/T 29321-2012)的规定，参照国家电网公司《分布式光伏发电项目接入系统典型设计》相关要求，并结合项目的消纳、技术经济性综合考虑。

2.2低压负荷配电改造应遵循《低压配电设计规范》（GB50054-2011）、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009)等国家现行有关标准规定，确保施工安全性、可靠性和经济性。

2.3用电智能采集与数字化能管平台建设应遵循《智能建筑工程施工规范》（GB50606-2010）、《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024-2022）等工程建设规范，确保项目建设过程中严格遵守，以保障项目的顺利进行和最终的质量效果。

2.4校企共建分布式光伏产教融合校内生产性实训基地、校外学生实践教学基地，校企合作专业建设与课程开发，提供师资队伍建设资源、科研合作与成果转化平台、学生实践与就业支持，参与“双百工程”等社会服务。

3. 人员要求

3.1 素质要求

3.1.1 合格：中标人为本项目规定范围的服务所选派的各类工作人员，须按政府有关主管部门的规定，须提供上岗证、技术等级证等相关规定应提交的证明文件。

3.1.2 及时：中标人为本项目规定范围的服务所选派的各类工作人员，均应在合同签订后及时到岗。若有工作表现差、出现失职或出现事故者，学校总务部门提出要求更换的，须在12小时内更换。急修排险工作应及时响应（不超过1小时），其它维修时间不超过12小时。

3.1.3 保障：均须办理合法的用工手续，中标人需与所聘用人员签订正式劳动合同，并交一份原件给学院总务部门检验保存；在本项目服务中其所有工作人员与中标人的劳动关系所涉及的薪酬、福利、社会保险均由中标人负担，如出现的工伤或意外事故造成的伤害，也均由中标人承担。

三、其他事项

1. 合作模式：项目采用企业投资BOT模式，建议投资额不低于500万。

2. 服务年限：25年。合作期内光伏电站等一切安装式设备所有权归属企业，合同期满后，捐赠给校方。屋顶分布式光伏项目运营期限拟采用5+5+5+5+5年模式，即基本服务期5年，基本服务期结束前2个月进行考核，考核合格续签下一轮合同，否则，终止服务合同。校园低压负荷配电改造和用电智能采集与数字化能管平台建设两项运营期限为合同签订之日起满10年结束。项目实际结束日期均以合同签订执行为准。

3. 产权所属：运营期内，成交人不得私自移动、拆除项目相关设备；运营期满后，成交人将项目无条件整体移交给学校，全部资产设备的所有权无偿归学校所有。